Утверждаю:

директор МУП «Лискинская

городская электрическая сеть»

Жданов С.В.

«____»___________2015 год

ОТЧЁТ

о выполнении

капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства  МУП «Лискинская городская электрическая сеть» за 2015 год.

| № | Наименование материалов | Единица изм. | Коли-чество по плану | Коли-чество факти-чески | Стоимость рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | ВЛ-6кВ |  |  |  |  |
| 1 | Фидер 75 ПС «МЭЗ» | шт./ км. | 15/0,9 | 15/0,9 | 343919,4 |
| 2 | Фидер 22 ПС «ТЭЦ» | шт./ км. | 10/0,6 | 10/0,6 | 229279,6 |
|  | ВСЕГО: | шт./ км. | 25/1,5 | 25/1,5 | 573199 |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ул. Линейная | шт./ км. | 19/0,68 | 19/0,68 | 394647,2 |
| 2 | 1 переулок Октябрьской | шт./ км. | 6/0,2 | 6/0,2 | 121777,3 |
| 3 | 2 переулок Октябрьской | шт./ км. | 4/0,16 | 4/0,16 | 87803,8 |
| 4 | ул. Крупской | шт./ км. | 2/0,08 | 2/0,08 | 43901,2 |
| 5 | ул. Крестьянская | шт./ км. | 20/0,6 | 20/0,6 | 378863,5 |
| 6 | переулок Крестьянской | шт./ км. | 7/0,28 | 7/0,28 | 152763,7 |
| 7 | 3 переулок Луначарского | шт./ км. | 2/0,08 | 2/0,08 | 54296,9 |
| 8 | ул. Узкий проезд | шт./ км. | 10/0,32 | 10/0,32 | 194352,3 |
| 9 | ул. С.Лазо | шт./ км. | 24/0,8 | 24/0,8 | 477971,5 |
| 10 | ул. Заводская | шт./ км. | 3/0,12 | 3/0,12 | 68588,8 |
| 11 | ул. У. Громовой | шт./ км. | 9/0,32 | 9/0,32 | 184979,6 |
|  | ВСЕГО: | шт./ км. | 106/ 3,64 | 106/ 3,64 | 2159945,8 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов | шт. | 3 | 3 | 412131,1 |
| 2 | Ремонт крыш трансформаторных подстанций ТП-43, 76, 24, 7 | шт. | 4 | 4 | 28500 |
| 3 | Замена ячеек ТП-56 РУ-6 кВ | шт. | 5 | 5 | 231074,5 |
| 4 | Замена ячеек в ТП-32 РУ-6 кВ | шт. | 4 | 4 | 184859,6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3589710 |

Главный инженер                                               Шайкин В.Н.

Е  (2015 кр)